化學系環安衛檢查清單
實驗室名稱: 日期: 填表人:
OK/NO	項目	備註
	化學藥品藥品清單(半年內)
	安全資料表是否齊全(注意製表日期須3年內)
	化學藥品標示(含分裝超過150ml的藥品)
	高壓氣體鋼瓶固定措施應牢固
	高壓氣體鋼瓶裝妥護蓋(未裝流量計支鋼瓶)
	高壓氣體鋼瓶避開易燃物、熱源及高溫附近
	壓力容器之壓力錶應在刻度板上明顯處標示最高使用壓力
	高壓氣體鋼瓶儲放處應有嚴禁煙火標示，空、實瓶
	可燃性氣體、毒性氣體及氧氣之鋼瓶應分開貯存
	易燃物品、化學藥品、氣體鋼瓶應距發熱用電設施二公尺以上
	有機溶劑 、特定化學物質實驗場所室外於顯明易見之處應揭示「禁止與作業無關人員進入」之標示圖
	對於室內工作場所其主要人行道不得小於一公尺。
	對於有暴露於有害氣體、蒸氣或其他有害物之虞者應置備安全衛生防護具(確認要有防護具)
	備急救箱(藥品的有效日期)、滅火器(注意有效日期)、滅火毯之功能正常
	機械之帶輪、傳動輪、傳動帶等應設置護罩
	離心機械應設置覆蓋及連鎖裝置。
	從事放射性物質之實驗應依原子能法相關規定辦理。
	應配合實施實驗室自動檢查計劃(自動檢查表是否有確實做好)
	實驗場所人員應熟悉並遵守安全衛生工作守則宣導並記錄（請學生簽名）
	壓力容器等危險機械應參加操作人員訓練
	毒化物上鎖
	研究生須有教育訓練證明
	所有液態藥品存放時應有盛盤

PS: 1. 實驗室內盡量少用延長線，如需使用延長線請注意其用電量以防電線走火
   2. 實驗室內所有插座請標示其使用電壓。
   3. 請研究生確實遵守實驗室安全守則，做實驗時確實穿戴好實驗衣及護目
      鏡等。
   4. 請於每月10日前請老師簽名後，繳至理215室管理員。

指導老師: 系安管員: 系主任: